'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '沂蒙#1'}, {'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '沂蒙#2'}, {'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '沂蒙#3'}, {'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '沂蒙#4'}]}, {'siteName': ' 东胜热电', 'machineList': [{'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}], 'machineName': '东胜#5'}]}, {'siteName': '富源热电', 'machineList': [{'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}], 'machineName': '富源#2'}, {'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '富源#1'}]}, {'siteName': '赵楼电厂', 'machineList': [{'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}], 'machineName': '赵楼#1'}]}, {'siteName': '八一热电', 'machineList': [{'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}], 'machineName': '八一#1'}]}]

第一个元素: {'siteName': '滨北热电', 'machineList': [{'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不 运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': ' 不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}, {'time': '00:15', 'status': '不运行'}], 'machineName': '滨北#2'}, {'statusList': [{'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运 行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}, {'time': '00:15', 'status': '运行'}], 'machineName': '滨北#1'}]} (类型: <class 'dict'>)

####################################################################################################

电网设备停运情况及其影响 (deviceStopSituation)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = deviceStopSituation | 时间区间: 2025-11-13 → 2025-11-19

================================================================================

原始返回类型: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

DataFrame 形状: (6, 4)

列名: ['provinceCode', 'dataType', 'time', 'content']

前 3 行原始数据:

provinceCode  ...                                            content

0           37  ...  [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安 全...

1           37  ...  [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、...

2           37  ...  [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通 过...

[3 rows x 4 columns]

content 列前 3 行的详细结构:

行 0:

类型: <class 'list'>

值: [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：通过调整威海电厂甲站机组出力，控制威凤Ⅰ线潮流（指向凤林站）+威凤Ⅱ线潮流（指向 凤林站）≤430MW（避免威凤Ⅰ线、威凤Ⅱ线任一回线路掉闸后另一回线路过流安自装置动作切除威海甲站#4机）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 19:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.威昆线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整乔官国电、雷集国投风电场出力，控制夏津站#1主变（指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下夏津站#1主变过 流）。2、安全约束：通过调整白马国电风电场出力，控制夏津站#2主变（指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下夏津站#2主变过流）。', 'voltageLevel': '110kV', 'startPowerPlanTime': '2025-12-05 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-10-18 17:00:00', 'powerOutageDevice': '银城站110kV母线更换'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整白杨河厂机 组出力，控制白山线（指向博山站）、白联Ⅰ线（指向白杨河厂乙站）、白马Ⅰ线（指向石马站）潮流之和不超过450MW（避免白山线、白联Ⅰ线同时掉闸，白马Ⅰ 线过流）。方式调整：东坡站负荷全部调出，35MW负荷调博山站供电，20MW负荷调龙泉站供电', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-26 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 06:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV白坡线,220kV川坡线,220kV龙坡线,东坡站:220kV#1母线,220kV#2母线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约 束：通过调整接入铁雄站、海丰站新能源场站和北海远凌储能电站出力，控制富丰Ⅰ、Ⅱ线（指向富国站）+铁鑫线（指向鑫岳站）潮流和≤690MW（避免富丰Ⅰ、Ⅱ 线同时掉闸，铁鑫线严重过流）。2、安全约束：通过调整接入盐都站新能源场 站出力，控制董南线（指向董堂站）*0.59+滨南线（指向滨州站）*0.59+富董Ⅰ 线（指向董堂站）潮流和≤690MW（避免董南线、滨南线同时掉闸，富董Ⅰ线严重 过流）。3、安全约束：通过调整接入河贵站、南赵站新能源场站出力，控制滨 南线（指向滨州站）*0.59+董褚线（指向褚家站）*0.59+富董Ⅱ线（指向富国站 ）潮流和≤690MW（避免滨南线、董褚线同时掉闸，富董Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-28 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-01 08:00:00', 'powerOutageDevice': '湖铁线'}, {'deviceType': '变电站', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：兖煤热电、阳城电厂、邹县电厂220千伏系统机组、华源热电、科澳电厂开机容量之和不小 于1900MW。济宁电厂不大于一台机运行。2、安全约束：通过调整兖煤热电、阳 城电厂、邹县电厂220千伏系统、华源热电、科澳电厂机组出力，控制汶上站#2 主变下送潮流+马苑线（指向马青站）潮流≤600MW（避免汶上站#2主变掉闸，马 苑线过流）。3、安全约束：通过调整兖煤热电、邹县电厂220千伏系统机组、华源热电、科澳电厂、阳城电厂机组出力，控制宁湖Ⅰ线潮流（指向北湖站）*0.58+宁湖Ⅱ线潮流（指向北湖站）*0.58+高仙Ⅱ线潮流（指向诗仙站）≤350MW（避免 宁湖双线同时掉闸，高仙Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '500kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-14 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-08 06:00:00', 'powerOutageDevice': '儒林站:#1主变'}, {'deviceType': '线 路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整威海电厂甲站机组出力，控制威昆线潮流（指向昆嵛站）+威凤Ⅰ线潮流（指向凤林站）+威凤Ⅱ线潮流（指向凤林站）≤360MW（避免威凤Ⅰ线、威凤Ⅱ线同时掉闸后考虑1.11温度系数威昆线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 19:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-06 07:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV威文线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：辛店电厂不小于一台机运行。2、安全约束：通过调整辛店 电厂和齐城华能储能电站出力，控制吴果线（指向吴磨站）+0.38*临淄站#3主变下送潮流≤300MW（避免临淄站#3主变掉闸，吴果线过流）', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-15 19:30:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.桓秋线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：石横电厂乙站、泰安热电均保持不小于1台机运行（避免泰山站220kV#2A母线掉闸后，泰汶Ⅰ线过流）。1、方式调整：果峪线转环路运行，峪岳线在角峪站侧开环（合解环时间在15分 钟内，避免泰山电站3台及以上机组抽水时进行）。2、方式调整：泰山站泰汶Ⅰ 线调220kV#1A母线运行，安泰线调220kV#2A母线运行。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-10-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV泰红Ⅱ线,220kV泰红线 转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：东胜 热电、胜利电厂、新岭热电开机容量之和不小于900MW。', 'voltageLevel': '500kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-17 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:00:00', 'powerOutageDevice': '山东.滨油Ⅱ线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整胜利电厂出力，控制万胜线（指向胜利站）、万杨线（指向杨家站）、胜九线（指向胜利站）潮流之和不超360MW（避免万胜线、万杨线同时掉闸后，胜九线严重过流）。2、方式调整：胜利站胜九线调220kV#2母线运行（避免胜利站220kV#1母线掉闸后，万杨线过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-19 23:59:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 19:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV万蒲线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：通过调整新盛润津、田庄润津风电场出力，控制银城站#1主变（指 向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下银城站#1主变过流）。', 'voltageLevel': '110kV', 'startPowerPlanTime': '2025-12-05 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 21:00:00', 'powerOutageDevice': ' 银城站110kV母线更换'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整石横电 厂乙站机组出力，控制石高双线（指向高余站）+佛钢线（指向佛山站）≤345MW 。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 07:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV石园Ⅱ线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、 安全约束：通过调整浩宇热电机组出力，控制浩沂Ⅰ线（指向沂南站）、浩沂Ⅱ线（指向沂南站）潮流之和不超过600MW（避免浩沂Ⅰ线、浩沂Ⅱ线任一线路掉闸后 另一线路过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-16 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-08 07:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV浩穆线,220kV浩贤线'}]

第一个元素: {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束： 通过调整威海电厂甲站机组出力，控制威凤Ⅰ线潮流（指向凤林站）+威凤Ⅱ线潮 流（指向凤林站）≤430MW（避免威凤Ⅰ线、威凤Ⅱ线任一回线路掉闸后另一回线路过流安自装置动作切除威海甲站#4机）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 19:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.威昆线'} (类型: <class 'dict'>)

行 1:

类型: <class 'list'>

值: [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过 调整接入铁雄站、海丰站新能源场站和北海远凌储能电站出力，控制富丰Ⅰ、Ⅱ线（指向富国站）+铁鑫线（指向鑫岳站）潮流和≤690MW（避免富丰Ⅰ、Ⅱ线同时掉 闸，铁鑫线严重过流）。2、安全约束：通过调整接入盐都站新能源场站出力， 控制董南线（指向董堂站）*0.59+滨南线（指向滨州站）*0.59+富董Ⅰ线（指向 董堂站）潮流和≤690MW（避免董南线、滨南线同时掉闸，富董Ⅰ线严重过流）。3、安全约束：通过调整接入河贵站、南赵站新能源场站出力，控制滨南线（指向滨州站）*0.59+董褚线（指向褚家站）*0.59+富董Ⅱ线（指向富国站）潮流和≤690MW（避免滨南线、董褚线同时掉闸，富董Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-28 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-01 08:00:00', 'powerOutageDevice': '湖铁线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整石横电厂乙站机组出力，控制石高双线（指向高余站）+佛钢线（指向佛山站）≤345MW。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 07:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV石园Ⅱ线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整威海电厂甲站机组出力，控制威昆线潮流（指向昆嵛站）+威凤Ⅰ线潮流（指向凤林站）+威凤Ⅱ线潮流（指向凤林站）≤360MW（避免威凤Ⅰ线、威凤Ⅱ线同时掉闸后考虑1.11温度系数威昆线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 19:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-06 07:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV威文线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：通过调整新盛润津、田庄润津风电场出力， 控制银城站#1主变（指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下银城站#1主 变过流）。', 'voltageLevel': '110kV', 'startPowerPlanTime': '2025-12-05 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 21:00:00', 'powerOutageDevice': ' 银城站110kV母线更换'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：东胜热电、胜利电厂、新岭热电开机容量之和不小于900MW。', 'voltageLevel': '500kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-17 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:00:00', 'powerOutageDevice': '山东.滨油Ⅱ线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整浩宇热电机组出力，控制浩沂Ⅰ线（指向沂南站）、浩沂Ⅱ线（指向沂南站）潮流之和不超过600MW（避免浩沂Ⅰ线、浩沂Ⅱ线任一线路掉闸后另一线路过 流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-16 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-08 07:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV浩穆线,220kV浩贤线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：辛店电厂不小于一台机运行。2、安全约束：通过调整辛店 电厂和齐城华能储能电站出力，控制吴果线（指向吴磨站）+0.38*临淄站#3主变下送潮流≤300MW（避免临淄站#3主变掉闸，吴果线过流）', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-15 19:30:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.桓秋线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整白杨河厂机组出力，控制白 山线（指向博山站）、白联Ⅰ线（指向白杨河厂乙站）、白马Ⅰ线（指向石马站）潮流之和不超过450MW（避免白山线、白联Ⅰ线同时掉闸，白马Ⅰ线过流）。方式 调整：东坡站负荷全部调出，35MW负荷调博山站供电，20MW负荷调龙泉站供电', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-26 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 06:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV白坡线,220kV川坡线,220kV龙坡线,东坡站:220kV#1母线,220kV#2母线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整胜 利电厂出力，控制万胜线（指向胜利站）、万杨线（指向杨家站）、胜九线（指向胜利站）潮流之和不超360MW（避免万胜线、万杨线同时掉闸后，胜九线严重 过流）。2、方式调整：胜利站胜九线调220kV#2母线运行（避免胜利站220kV#1 母线掉闸后，万杨线过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-19 23:59:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 19:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV万蒲线'}, {'deviceType': '变电站', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：兖煤热电、阳城电厂、邹县电厂220千伏系统机 组、华源热电、科澳电厂开机容量之和不小于1900MW。济宁电厂不大于一台机运行。2、安全约束：通过调整兖煤热电、阳城电厂、邹县电厂220千伏系统、华源热电、科澳电厂机组出力，控制汶上站#2主变下送潮流+马苑线（指向马青站） 潮流≤600MW（避免汶上站#2主变掉闸，马苑线过流）。3、安全约束：通过调整 兖煤热电、邹县电厂220千伏系统机组、华源热电、科澳电厂、阳城电厂机组出 力，控制宁湖Ⅰ线潮流（指向北湖站）*0.58+宁湖Ⅱ线潮流（指向北湖站）*0.58+高仙Ⅱ线潮流（指向诗仙站）≤350MW（避免宁湖双线同时掉闸，高仙Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '500kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-14 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-08 06:00:00', 'powerOutageDevice': '儒林站:#1主变'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约 束：通过调整威海电厂甲站机组出力，控制威凤Ⅰ线潮流（指向凤林站）+威凤Ⅱ 线潮流（指向凤林站）≤430MW（避免威凤Ⅰ线、威凤Ⅱ线任一回线路掉闸后另一回线路过流安自装置动作切除威海甲站#4机）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 19:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.威昆线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整乔官国电、雷集国投风电场出力，控制夏津站#1主变（指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下夏 津站#1主变过流）。2、安全约束：通过调整白马国电风电场出力，控制夏津站#2主变（指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下夏津站#2主变过流）。', 'voltageLevel': '110kV', 'startPowerPlanTime': '2025-12-05 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-10-18 17:00:00', 'powerOutageDevice': '银城 站110kV母线更换'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安 全约束：石横电厂乙站、泰安热电均保持不小于1台机运行（避免泰山站220kV#2A母线掉闸后，泰汶Ⅰ线过流）。1、方式调整：果峪线转环路运行，峪岳线在角 峪站侧开环（合解环时间在15分钟内，避免泰山电站3台及以上机组抽水时进行 ）。2、方式调整：泰山站泰汶Ⅰ线调220kV#1A母线运行，安泰线调220kV#2A母线运行。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-10-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV泰红Ⅱ线,220kV泰红线转检修'}]

第一个元素: {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整接入铁雄站、海丰站新能源场站和北海远凌储能电站出力，控制富丰Ⅰ、Ⅱ线（指向富国站）+铁鑫线（指向鑫岳站）潮流和≤690MW（避免富丰Ⅰ、Ⅱ线 同时掉闸，铁鑫线严重过流）。2、安全约束：通过调整接入盐都站新能源场站 出力，控制董南线（指向董堂站）*0.59+滨南线（指向滨州站）*0.59+富董Ⅰ线 （指向董堂站）潮流和≤690MW（避免董南线、滨南线同时掉闸，富董Ⅰ线严重过 流）。3、安全约束：通过调整接入河贵站、南赵站新能源场站出力，控制滨南 线（指向滨州站）*0.59+董褚线（指向褚家站）*0.59+富董Ⅱ线（指向富国站） 潮流和≤690MW（避免滨南线、董褚线同时掉闸，富董Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-28 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-01 08:00:00', 'powerOutageDevice': '湖铁线'} (类型: <class 'dict'>)

行 2:

类型: <class 'list'>

值: [{'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整白杨河厂机组出力，控制白山线（指向博山站）、白联Ⅰ线（指向白杨河厂乙站）、白马Ⅰ线（指向石马站）潮流之和不超过450MW（避免白山线、白联Ⅰ线同时掉闸，白马Ⅰ 线过流）。方式调整：东坡站负荷全部调出，35MW负荷调博山站供电，20MW负荷调龙泉站供电', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-26 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 06:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV白坡线,220kV川坡线,220kV龙坡线,东坡站:220kV#1母线,220kV#2母线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约 束：辛店电厂不小于一台机运行。2、安全约束：通过调整辛店电厂和齐城华能 储能电站出力，控制吴果线（指向吴磨站）+0.38*临淄站#3主变下送潮流≤300MW（避免临淄站#3主变掉闸，吴果线过流）', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-15 19:30:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '山东.桓秋线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：通过调整接入铁雄站、海丰站新能源场站和北海远凌储能电站出力，控制富丰Ⅰ、Ⅱ线（指向富国站）+铁鑫线（指向鑫 岳站）潮流和≤690MW（避免富丰Ⅰ、Ⅱ线同时掉闸，铁鑫线严重过流）。2、安全 约束：通过调整接入盐都站新能源场站出力，控制董南线（指向董堂站）*0.59+滨南线（指向滨州站）*0.59+富董Ⅰ线（指向董堂站）潮流和≤690MW（避免董南 线、滨南线同时掉闸，富董Ⅰ线严重过流）。3、安全约束：通过调整接入河贵站、南赵站新能源场站出力，控制滨南线（指向滨州站）*0.59+董褚线（指向褚家站）*0.59+富董Ⅱ线（指向富国站）潮流和≤690MW（避免滨南线、董褚线同时掉 闸，富董Ⅱ线严重过流）。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-28 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-01 08:00:00', 'powerOutageDevice': '湖铁线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束：通过调整新盛润津、田庄润津风电场出力，控制银城站#1主变 （指向220kV母线）潮流≤144MW（避免正常方式下银城站#1主变过流）。', 'voltageLevel': '110kV', 'startPowerPlanTime': '2025-12-05 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-10 21:00:00', 'powerOutageDevice': ' 银城站110kV母线更换'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '安全约束： 东胜热电、胜利电厂、新岭热电开机容量之和不小于900MW。', 'voltageLevel': '500kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-17 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-09 06:00:00', 'powerOutageDevice': '山东.滨油Ⅱ线'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：石横电厂乙站、泰安热电均保持不小于1台机运行（避免泰山站220kV#2A母线掉闸后，泰汶Ⅰ线过流）。1、方式调整：果峪线转环路运行，峪岳线在角峪站侧开环（合解环时间在15分钟内，避免泰山电站3台及以上机组抽水时进行）。2、方式调整：泰山站泰 汶Ⅰ线调220kV#1A母线运行，安泰线调220kV#2A母线运行。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 23:00:00', 'powerOutageTime': '2025-10-10 07:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV泰红Ⅱ线,220kV泰红线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整石横 电厂乙站机组出力，控制石高双线（指向高余站）+佛钢线（指向佛山站）≤345MW。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-22 21:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 07:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV石园Ⅱ线转检修'}, {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '1、安全约束：青岛电厂不少于两台机方式运行（避免岛城站#2主变掉闸，崂虎Ⅱ线 过流）。2、安全约束：通过调整青岛电厂机组出力，控制岛城站#2主变下送潮 流*0.33+崂虎Ⅱ线（指向虎山站）潮流之和不超过470MW（避免岛城站#2主变掉闸，崂虎Ⅱ线过流）。1、方式调整：瑞金站40MW负荷调空港站、40MW负荷调黄埠站供电。2、方式调整：崂虎线、崂瑞线解环后，李水线转环路运行。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-18 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-15 05:00:00', 'powerOutageDevice': '220kV崂虎线,220kV崂瑞线转检修'}, {'deviceType': '电厂', 'influenceOfDevice': '龙口电厂#1机试运行期间，龙口电厂#1机与#3、#4、#5、#6机不得同时运行。', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-15 00:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-14 23:59:00', 'powerOutageDevice': '龙口电厂'}]

第一个元素: {'deviceType': '线路', 'influenceOfDevice': '通过调整白 杨河厂机组出力，控制白山线（指向博山站）、白联Ⅰ线（指向白杨河厂乙站） 、白马Ⅰ线（指向石马站）潮流之和不超过450MW（避免白山线、白联Ⅰ线同时掉 闸，白马Ⅰ线过流）。方式调整：东坡站负荷全部调出，35MW负荷调博山站供电 ，20MW负荷调龙泉站供电', 'voltageLevel': '220kV', 'startPowerPlanTime': '2025-11-26 20:00:00', 'powerOutageTime': '2025-11-13 06:30:00', 'powerOutageDevice': '220kV白坡线,220kV川坡线,220kV龙坡线,东坡站:220kV#1 母线,220kV#2母线转检修'} (类型: <class 'dict'>)

####################################################################################################

煤电机组开停机台次和容量 (thermalMachineUnitsAndCapacity)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = thermalMachineUnitsAndCapacity | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

重要通道实际输电情况 (importantChannels)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = importantChannels | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

实际运行输电断面约束情况 (transmissionSections)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = transmissionSections | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

重要线路与变压器平均潮流 (importantLinesAndTransformers)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = importantLinesAndTransformers | 未在最近 365 天内找到 数据

####################################################################################################

发电机组检修计划执行情况 (generatorUnitMaintenancePlan)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = generatorUnitMaintenancePlan | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

输电设备检修计划执行 (transmissionEquipmentMaintenancePlan)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = transmissionEquipmentMaintenancePlan | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

变电设备检修计划执行 (substationEquipmentMaintenancePlan)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = substationEquipmentMaintenancePlan | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

日前发电侧出清均价 (powerGenerationSideInRecentDays)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = powerGenerationSideInRecentDays | 未在最近 365 天内找 到数据

####################################################################################################

日前市场各时段出清的断面约束及阻塞情况 (marketClearingAtVariousTimeIntervals)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = marketClearingAtVariousTimeIntervals | 未在最近 365 天内找到数据

####################################################################################################

市场干预情况原始日志 (originalLogOfMarketIntervention)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = originalLogOfMarketIntervention | 未在最近 365 天内找 到数据

####################################################################################################

电网运行预测信息-阻塞信息 (powerGridOperationForecastInformation)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = powerGridOperationForecastInformation | 未在最近 365  天内找到数据

####################################################################################################

检修容量预测 (overhaulCapacity)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = overhaulCapacity | 时间区间: 2025-11-13 → 2025-11-19

================================================================================

原始返回类型: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

DataFrame 形状: (7, 4)

列名: ['provinceCode', 'dataType', 'time', 'content']

前 3 行原始数据:

provinceCode          dataType        time    content

0           37  overhaulCapacity  2025-11-13  [12135.0]

1           37  overhaulCapacity  2025-11-14  [13715.0]

2           37  overhaulCapacity  2025-11-15  [13665.0]

content 列前 3 行的详细结构:

行 0:

类型: <class 'list'>

值: [12135.0]

第一个元素: 12135.0 (类型: <class 'float'>)

行 1:

类型: <class 'list'>

值: [13715.0]

第一个元素: 13715.0 (类型: <class 'float'>)

行 2:

类型: <class 'list'>

值: [13665.0]

第一个元素: 13665.0 (类型: <class 'float'>)

####################################################################################################

检修容量实际 (overhaulCapacityReal)

####################################################################################################

================================================================================

调试 dataType = overhaulCapacityReal | 未在最近 365 天内找到数据

PS C:\Users\sihan.peng\PyCharmMiscProject>